Ödåkra vattenförening 20170607

Hej,

Tack för ett mycket konstruktivt möte i kväll, det var perfekt att ha John med och sätta en plan.

Gösta och jag kom överens om att jag sammanfattar kvällens styrelsemöte och det blir därmed både protokoll och next steps.

* Peter förmedlar adresser till oss alla så att John kan svara styrelsen.
* Jag kontaktar Sweco i första hand och Trafikverket i andra hand för att ge oss tillgång till rådata från mätningarna.

* Vi kopplar om till bypass av jonbytarfiltret i kväll för att undersöka om lukten försvinner
* Ingrid och John tittar tillbaka på analyser på råvatten avseende hårdhet.

*Jag har gått igenom rapporter från Alcontrol sedan 4 år tillbaka och det finns enbart bakt-analyser, ingenting avseende kem.*

*Avvaktar svar från John. Har också skickat frågan till Richard Tauvon, han kan möjligen ha data…*

Om John och Richard saknar uppgifter beställer jag en provtagning av Alcontrol på just råvatten.

* Med resultatet beslutar vi om vi skall byta till en filtermassa som istället använder Kaliumpermanganat som delvis bakteriedödande ämne eller inte.
* Vi planerar ett byte och klorering av pumphuset/brunnen förslagsvis i ett telemöte som jag sätter upp.
* Vi missade helt att boka nästa styrelsemöte, jag föreslår onsdag 5/7.

Mvh Ingrid