**Ödåkra vattenförenings styrelsemöte 2015-08-11**

**Närvarande:** Ingrid Frennesson, Gösta Strand, Roger Menecke, Richard Tauvon, Peter Ström-Söeberg och Rikard Axelsson.

Styrelsen träffades hos Ingrid Frennesson.

*Ekonomi*

På bankkonto finns det 98 282 kronor. En ny beställning av salt ska göras. Leverans kommer den 25 augusti och styrelsen träffas kl. 17.15 för att gemensamt bära in säckarna i pumphuset.

*Aktuellt läge*

Efter att en justering har gjorts på frekvensomvandlaren har ljudnivån blivit acceptabel. Vid arbete i pumphuset behövs inte hörselskydd och fastighetsägaren vid pumphuset störs inte längre av ljudet. Sweco civil AB kontaktas angående kommande samordningsmöten avseende nytt järnvägsnät som kommer att påverka föreningen. Bakterienivån i brunnen är på ca 10 enheter och på utgående vatten är nivån strax under 300 enheter. Bakterienivån på utgående vatten fluktuerar och vi kan konstatera att nivån sjönk drastiskt när vi gjorde en klorering i september 2014. Efter diskussioner kring detta beslöt styrelsen att JP Brunnsborrningar får i uppdrag att påbörja en inkoppling av uv-lampor och då ska bakterienivån på utgående vatten radikalt minska. Ett krav är att vattentrycket inte ska minska. Rickard Tauvon får i uppdrag att föra diskussionen med JP Brunnsborrningar.

*Nästa möte*

Styrelsen träffas hos Peter Ström-Söeberg den 8 september kl. 18.30.

Vid protokollet

Gösta Strand