**Dagordning Årsmöte Ödåkra Vattenförening 2020-02-09**

§1 Mötets öppnande. Rikard öppnade mötet.

§2 Godkännande av dagordningen. OK

§3 Val av mötets ordförande och sekreterare för mötet. Sittande föreslås: **Rikard + Magnus**

§4 Fråga om mötets behöriga utlysande. Ok

§5 Val av 2 justeringsmän för mötet. Mats Stavrot och Nesse valdes.

§6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultaträkning avseende 2019 års verksamhet. Rikard gick igenom.

**Föredragning över 2019 års verksamhet**

Styrelsen som har bestått av 6 ledamöter, Rikard Axelsson (ordförande), Magnus Stavrot (sekreterare), Joakim Lundborg, Mattias Ejdelind och Peter Ström-Söeberg (kassör). Revisorer i föreningen är Kenneth Jönsson.

Styrelsen har haft 7 protokollförda möten samt ett antal operativa möten.

På [www.odakravatten.se](http://www.odakravatten.se/) publiceras bland annat vattenanalyser och information som rör föreningen..

Styrelsen kommunicerar via mail, brev, facebook och på hemsidan om planerade och akuta åtgärder. Antalet medlemmar i föreningen är 40 fastigheter. 2 har kopplats ur 2019 på grund av Västkustbanan. 1 fastighet (Horsarydsvägen 2) beräknas kopplas ur 2020.

Fast schema för vattenprover, och 2019 har vi tagit totalt 11 vattenprover (vanligen 4 st) görs om året och miljöförvaltningen analyserar ett prov. Detta påverkar även kostnaden såklart samt att vi hade en utökad provtagning i år.

Anledningen var att vi fick högt värde hos användare, och ville då undersöka saken vidare. Provet i pumpuset visade inte på höga värden och varmvattnets temperatur höjdes hos användaren. Vi (i samråd med HP Borr) valde att klorera det blå filtret för att få ut de ökande bakterierna. Dock medförde detta en lukt i vattnet som satt kvar i ca 2 veckor. HP borr kom även och klorerade en gång efter det men hjälpte ej. Efter kontakt med Callidus som har sålt anläggningen använde vi Rostlösning (Callidus produkt) och detta har förbättrat vattnet. Rostlösningen tillsätts nu 1 gg kvartal.

I pumphuset har vi haft problem med kompressorn med för mycket och för lite luft. Det var bland annat en magnetventil som HP Borr har bytt.

Under mars har vi årligen service av anläggningen och 2019 byttes filtermassan ut i det blå filtret (varav den högre kostnaden).

Under året blev vi igen godkända av Miljönämnden som godkände vår faroanalys för dricksvatten och livsmedelsanläggning efter ett par korrigeringar i pumphuset som miljökontoret anmärkte på, dock inga stora.

§7 Föredragning av revisorerna. Kenneth Jönsson läste. Föreslog att styrelsen ska få ansvarsfrihet.

§8 Fastställande av styrelsens ansvarsfrihet för 2019. Möte gav styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

§9 Val till styrelsen.

Rikard Axelsson

Peter Strömberg (1 år)

Magnus Stavrot

Joakim Lundborg

Sittande väljs om på två år.

§10 Val av revisorer. **Föreslår Kenneth Jönsson och Mats Stavrot**

§11 Genomgång av aktuella läget i föreningen. Rikard gick igenom.

§12 Beslut om den fasta vattenavgiften. Bibehållen avgift 2700:-

§13 Övriga ärenden (om det finns önskemål om att ta upp något speciellt, vänligen kontakta styrelsen senast en vecka innan mötet).

§14 Mötets avslutande.

Ordförande Justeringsman: Justeringsman: